## Sede Central 1
SEDE CENTRAL
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | RUDOX | S16N-PTA | 10911 | 750 | C/D 250 | 7933.2 | 8103 | 7853
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF25708 | 4
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FF5122 | 4
FILTROS DE ACEITE |  | LF3457 | 6
FILTROS DE ACEITE DEL GOBERNADOR |  | 37563-0748 | 1
FILTROS DE TANQUE SECUNDARIO |  | FF194 | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA |  | 1110715062 | 2
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 4
BATERIA 31/12 |  |  | 4
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 60
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 65
SEDE CENTRAL
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 2 |  | RUDOX | S16N-PTA | 1899 | 750 | C/D 250 | 6070 | 6165 | 5915
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF25708 | 4
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FF5122 | 4
FILTROS DE ACEITE |  | LF3457 | 6
FILTROS DE ACEITE DEL GOBERNADOR |  | 37563-0748 | 1
FILTROS DE TANQUE SECUNDARIO |  | FF194 | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA |  | 1110715062 | 2
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 4
BATERIA 31/12 |  |  | 4
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 60
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 65

## Sede Central 2
Sede
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 3 |  | RUDOX | S16N-PTA | 10878 | 750 | C/D 250 | 11088 | 11265 | 11015
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF25708 | 4
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FF5122 | 4
FILTROS DE ACEITE |  | LF3457 | 6
FILTROS DE ACEITE DEL GOBERNADOR |  | 37563-0748 | 1
FILTROS DE TANQUE SECUNDARIO |  | FF194 | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA |  | 1110715062 | 2
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 4
BATERIA 31/12 |  |  | 4
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 60
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 65
Sede
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 4 |  | DENYO | DCA-75SPI | 3753673 | 60 | C/D 150
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | CAK258 | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FC5174 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | C1006 | 1
FILTROS DE ACEITE DEL GOBERNADOR
FILTROS DE TANQUE SECUNDARIO
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 19/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 5
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 3

## Club DGA 1
CLUB DGA
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CUMMINS | DFHA6952453 | A080152649 | 750 | C/D 250 | 2555 | 2702 | 2452
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF24708M | 2
FILTROS DE ACEITE |  | LF9070 | 2
FILTROS DE COOLANT |  | W2074 | 2
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FF105D | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | FS1280 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE USO DIARIO |  | FF246 | 1
FILTROS TANQUE PRINCIPAL |  | BF7571 | 1
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 2
BATERIA 27/12 |  |  | 2
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 60
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 40
CLUB DGA
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 2 |  | CUMMINS | DGDK-5786378 | 1003802-03 | 125 | C/D 200 | 2522 | 5672 | 5522
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF947 | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FF42000 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3349 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE USO DIARIO |  | FF246 | 1
FILTROS DE TANQUE SECUNDARIO
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 27/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 8
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 6

## Club DGA 2
CLUB DGA
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 3 |  | CUMMINS | C300D6 | E10T015467 | 300 | C/D 200 | 5070 | 5221 | 5021
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF26173 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3000 | 1
FILTROS DE COOLANT |  | W2074 | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FS19732 | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | FF5580 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE USO DIARIO |  | FF246 | 1
FILTROS TANQUE PRINCIPAL
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 27/12 |  |  | 2
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 12
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 7
CLUB DGA
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 4 |  | CUMMINS | DGCA-4812358 | F100129496 | 50 | C/D 150 | 2654 | 2651 | 2502
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF2565 (AF25555) | 1
FILTROS DE GASOIL |  | FF42000 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3345 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE USO DIARIO
FILTROS DE TANQUE SECUNDARIO
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 17/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 4
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 3

## Haina Oriental
HAINA ORIENTAL
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CUMMINS | C300D6 | J10T017877 | 300 | C/D 250 | 1574 | 1679.6 | 1429.6
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF26176 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3318853 | 1
FILTROS DE COOLANT |  | W2075 | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FS19732 | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | FF5321 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE |  | FF246 | 1
FILTROS TANQUE PRINCIPAL
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 31/12 |  |  | 2
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 6
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 8
HAINA ORIENTAL
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 2 |  | CUMMINS | LTA10G1 | 135005052 | 250 | C/D 250 | 2654 | 2651 | 2502
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | PA2806 | 1
FILTROS DE GASOIL |  | FF105 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3000 (LF9009) | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE |  | FF246 | 1
FILTROS DE COOLANT |  | W2076 | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  | K080465 | 1
BATERIA 31/12 |  |  | 2
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 15
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 12

## Puerto Plata,Jimani (El Corral
PUERTO PLATA
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CUMMINS | DGFA-1217232 | L120425346 | 150 | C/D 250 | 200.2 | 230 | 50
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF947 | 1
FILTROS DE GASOIL |  | FF42000 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3000 (LF9009) | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE |  |  | 1
FILTROS DE COOLANT |  | W2073 | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  | K080465 | 1
BATERIA 31/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 10
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 8
JIMANI
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CUMMINS | C35D6 | 171803508 | 30 | C/D 250 | 200.2 | 230 | 50
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF25904 | 1
FILTROS DE GASOIL |  | FS1275 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF16087 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE |  |  | 1
FILTROS DE COOLANT |  | W2073 | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  | K080465 | 1
BATERIA 31/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 10
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 8

## Manzanillo- Elias Piña
MANZANILLO
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | GESSAN | DPS20AUTO | 010023P11 | 20 | C/D 150 | 1530 | 1673 | 1523
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | 135326206 (MC7x01) | 1
FILTROS DE GASOIL |  | C1151A | 1
FILTROS DE ACEITE |  | B143 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE |  | FF246 | 1
FILTROS DE COOLANT
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 17/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 3
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 3
ELIAS PIÑA
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CUMMINS | D6BC7793829 | 111D245187 | 40 | C/D 150
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | RS3449 | 1
FILTROS DE GASOIL |  | BF1226 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | BT427 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE |  | FF246 | 1
FILTROS DE COOLANT |  |  | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 31/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 10
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 8

## Dajabon
DAJABON
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CUMMINS | 6CEA83G2 | 73057472 | 200 | C/D 250 | 1639 | 1659 | 1639
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF947 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3000 | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FF42000 | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | BF896 | 1
FILTROS DE COOLANT |  | WF2054 | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 29/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 10
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 8

## Santiago
SANTIAGO
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CUMMINS | DFCC-5781806 | D070047337 | 350 | C/D 200 | 328.2 | 510 | 310
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF2578M | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FS1001 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3000 | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | FF246 | 1
FILTROS DEL TANQUE |  | FF246 | 1
FILTROS DE ACEITE BY PASS
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 31/12 |  |  | 2
FILTRO DE COOLANT |  | WF2074 | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 12
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 12
SANTIAGO
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 2 |  | CUMMINS | DFCC-5788695 | E070058172 | 350 | C/D 200 | 401.4 | 592.8 | 392.8
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF2578M | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FS1001 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3000 | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | FF246 | 1
FILTROS DEL TANQUE |  | FF246 | 1
FILTROS DE ACEITE BY PASS
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 31/12 |  |  | 2
FILTRO DE COOLANT |  | WF2074 | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 12
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 12

## Muelle de Santo Domingo
MUELLE DE SANTO DOMINGO
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | SDMO | GS4004C | GS4004C04006733 | 400 | C/D 200 | 3873 | 3949 | 3799
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | RS5332-3827643 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | B76 (LF667) | 3
FILTROS DE COOLANT |  | BW5142 | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FS1287 | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | BS7644 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE USO DIARIO |  |  | 1
FILTROS DE ACEITE BY PASS |  | B7685 (LF3654) | 1
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 27/12 |  |  | 2
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 15
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 13
MUELLE DE SANTO DOMINGO
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 2 |  | DENYO | DCA-45SPI | 3753649 | 41 | C/D 150 | 749 | 899 | 749
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | P81-1603 (CAR256) | 1
FILTROS DE GASOIL |  |  | 1
FILTROS DE ACEITE |  |  | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE USO DIARIO
FILTROS DE TANQUE SECUNDARIO
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  | K513671-1320 | 1
BATERIA 17/12 |  |  | 2
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 6
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 5

## Laboratorio- Activos Fijos
LABORATORIO
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CUMMINS | NTA855-GB | 41191665 | 300 | C/D 250 | 252 | 402 | 252
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF928M-A | 1
FILTROS DE GASOIL |  | FF1212 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | PSS3000 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE |  | FF246 | 1
FILTROS DE COOLANT |  | WF2073 | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 2
BATERIA 21/12 |  |  | 2
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 12
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 10
ACTIVOS FIJOS
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CUMMINS | 4B3-9-G2 | 78744877 | 31 | C/D 150 | 0 | 0 | 0
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | K14900D (KW1524) | 1
FILTROS DE GASOIL |  | FF505 (3925274) | 1
FILTROS DE ACEITE |  | BT427 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE |  | FF246 | 1
FILTROS DE COOLANT
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 17/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 3
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 3

## Almacen de Subastas
ALMACEN DE SUBASTAS
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | CAPACIDAD (KILOS) | MODELO | SERIE | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CUMMINS | 200 | DGFC-544235 | EO90002521 | C/D 150 | 1534.9 | 1570 | 1420
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | A7631 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3000 | 1
FILTROS DE COOLANT |  | 24071 | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | P588712 | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | P553004 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE USO DIARIO
FILTROS DE ACEITE BY PASS
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 21/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 8
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 7
ALMACEN DE SUBASTAS
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | CAPACIDAD (KILOS) | MODELO | SERIE | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 2 |  | GESSAN | 77 | DPS75 | 96326 | C/D 150 | 4924 | 4966 | 4924
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | RS3544 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | PH8A | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | BF7681-D | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | BF7674-D | 1
FILTROS DE TANQUE |  |  | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 2
BATERIA 19/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 5
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 3

## Parqueo Agora (Sede)
Sede (Parqueo Agora)
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA |  | SDMO | V3004 | V30041001 | 300 | C/D 250 | 117 | 333 | 83
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | 21702911 | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | 330510015 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | 21707133 | 3
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | 20976003 | 1
FILTROS ELEMENTOS DEL TANQUE
FILTROS TRAMPA DE AGUA |  | T800-344-3286 | 1
FILTROS DE ACEITE BY PASS |  | 21707123 | 1
MONOCORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 21/12 |  |  | 2
FILTRO DE COOLANT |  | W2054 | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 15
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 10

## Tecnologia (Sede)
Sede (Tecnologia)
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA |  | CUMMINS | DFCC7269369 | J080217627 | 350 | C/D 250 | 308 | 402 | 252
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AF25708M | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | P558000 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3000 | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  |  | 1
FILTROS ELEMENTOS DEL TANQUE |  | PF10 | 1
FILTROS DE ACEITE BY PASS
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 2
BATERIA 31/12 |  |  | 2
FILTRO DE COOLANT |  | P554070 | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 12
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 12

## Elias Piña(Interagencial), AILA
ELIAS PIÑA (INTERAGENCIAL)
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | CATERPILLAR | DE250SED | CAT000C9C1X901359 | 250 | C/D 250
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | 471-0777 | 1
FILTROS DE GASOIL |  | 1R-0762 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | 1R-1808 | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE
FILTROS DE COOLANT |  |  | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE GASOIL |  | 326-1644 | 1
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 31/12 |  |  | 2
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 10
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 8
AILA CARGA
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | KUBOTA | UGY10KD1/12 |  | 10 | C/D 150
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  |  | 1
FILTROS DE GASOIL |  |  | 1
FILTROS DE ACEITE |  |  | 1
FILTROS ELEMENTO TANQUE
FILTROS DE COOLANT |  |  | 1
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE GASOIL
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 1
BATERIA 9/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 2
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 2

## San pedro de Macoris- Boca Chic
SAN PEDRO DE MACORIS
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | DENYO | 4T95LT-GB | EC131045 | 40 | C/D 150 | 2993 | 3143 | 2993
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | AS1014 | 1
FILTROS DE GASOIL |  | F5502 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | 30001 | 1
FILTROS ELEMENTO DEL TANQUE COMBUSTIBLE |  | FF246 | 1
CORREA DEL VENTILADOR |  |  | 2
BATERIA 19/12 |  |  | 1
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 8
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 2
BOCA CHICA
| PLANTA ELECTRICA | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD (KILOS) | HORAS DE MANTENIMIENTO | HORAS DE SERVICIO ACTUAL | PROXIMO MANTENIMIENTO (HORAS) | ULTIMO MANTENIMIENTO (HORAS)
PLANTA ELECTRICA NO. 1 |  | GENSO POWER | VA74E14 | XAL494510 | 132 | C/D 150 | 616.3 | 672.3 | 616.3
MATERIALES PARA CADA MANTENIMIENTO |  | REF. | CANTIDAD
FILTROS DE AIRE |  | K1995DCI (NL211711) | 1
FILTROS DE GASOIL PRIMARIO |  | FF5052 | 1
FILTROS DE GASOIL SECUNDARIO |  | FS1280 | 1
FILTROS DE ACEITE |  | LF3349 | 1
FILTROS DE ACEITE DEL GOBERNADOR
FILTROS DE TANQUE SECUNDARIO
FILTROS ELEMENTO TRAMPA DE AGUA |  |  | 1
CORREA DEL VENTILADOR (CUMMINS) |  |  | 1
BATERIA 19/12 |  |  | 2
GALONES DE COOLANT |  | 50-50 | 10
GALONES DE ACEITE |  | 15W-40 | 5